## přístaviště
BĚŽNÝ PROVOZ
|  |  | četnost | kontrolu zajišťuje |  | opravu zajišťuje |  | technické prostředky | personální obsazení | technická způsobilost
číslo | činnost | poznámka |  | správce | vlastník | správce | vlastník
1 | Konstrukce přístaviště
1.1 | hlavní nosné prvky *1) | vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka | 1x týdně | • |  |  | • | 1 osoba
1.2 | přístupové lávky *1) | vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka | 1x týdně | • |  |  | • | 1 osoba
1.3 | kotevní a uvazovací prvky *1) | vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka | 1x týdně | • |  |  | • | 1 osoba
1.4 | zábradlí *1) | vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka | 1x týdně | • |  |  | • | 1 osoba
1.5 | drobné opravy *2) | po konzultaci, materiál hradí vlastník | dle potřeby | • |  | • |  | 2 osoby
1.6 | sklopení a uvázání výložníků |  | k 31.10. | • |  | • |  | 2 osoby, lano
1.7 | vrácení výložníků do původní polohy |  | k 1.4. | • |  | • |  | 2 osoby, lano
1.8 | zachycení spláví | v případě potřeby odstranění | 1x denně | • |  | • |  | 2 osoby, ruční nářadí (2 bidla s kovovým hákem, lano s hákem, kovové tyče na postrčení spláví pomocí páky od přístaviště apod.)
1.9 | kontrola a dotažení šroubů konstrukce |  | 1x ročně | • |  | • |  | 2 osoby
1.10 | kontrola konstrukčních prvků umístěných pod vodou | kontrola potápěči | 1x za 5 let |  | • |  | •
1.11 | opravy většího rozsahu | vizuální kontrola, při identifikaci závady informovat vlastníka | dle potřeby | • |  |  | •
1.12
1.13 | protikorozní ochrana | předpokládaná obnova | 1x za 30let |  | • |  | •
2 | Informační systém, záchranné prostředky
2.1 | aktuálnost informací | vizuální kontrola, aktualizace obsahu vitríny a při jeho poškození zajistí jeho opravu a v případě potřeby výměnu jejího obsahu | 1x týdně | • |  | •
2.2 | stav záchranných prostředků | vizuální kontrola, při nedostatku informovat vlastníka | 1x týdně | • |  |  | •
2.3 | čištění povrchů | min. na začátku a konci sezóny | dle potřeby | • |  | •
2.4 | zajištění umístění jízdních řádů a informací nekomerčního charakteru | na základě žádosti | dle potřeby | • |  | •
2.5 | opravy většího charakteru, doplnění |  | dle potřeby | • |  |  | •
3 | Osvětlení
3.1 | funkčnost | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
3.2 | poškození | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
3.3 | revize |  |  |  | • |  | •
3.4 | čistění povrchů |  | dle potřeby | • |  | •
3.5 | opravy |  | dle potřeby | • |  |  | •
4 | Rozvaděče, el.rozvody
4.1 | poškození | Vizuální kontrola kompletnosti a úplnosti elektrických zařízení, odhalení případného zjevného poškození | 1x týdně | • |  |  | •
| kontrola mechanismů | Kontrola funkčnosti uzavíracích mechanizmů na dveřích rozvaděče a kontrola jejich těsnosti, kontrola čistoty uvnitř skříní rozvaděčů v části přístupné bez příslušného oprávnění, odstranění nečistot a prachu, zamezení případnému vnikání hmyzu. | 2 x ročně | • |  | •
4.2 | elektrorevize | kontrola stavu a revizi elektroinstalací, kontrola čistoty uvnitř skříní rozvaděčů a svorkovnic, odstranění nečistot a prachu, zamezení případnému vnikání hmyzu. |  |  | • |  | •
4.3 | prohlídka kabelů, kontrola nátěrů konstrukcí |  | 1 x ročně | • |  |  | •
4.4 | opravy |  | dle potřeby | • |  |  | •
5 | Odběrné sloupky
5.1 | funkčnost | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
5.2 | poškození | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
| kontrola mechanismů | Kontrola funkčnosti uzavíracích mechanizmů na dveřích odběrných sloupků a kontrola jejich těsnosti, kontrola čistoty uvnitř odběrných sloupků v části přístupné bez příslušného oprávnění, odstranění nečistot a prachu, zamezení případnému vnikání hmyzu. | 2 x ročně | • |  | •
5.3 | čištění povrchů | min. na začátku a konci sezóny | dle potřeby | • |  | •
5.4 | čitelnost návodů | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
| mechanická kontrola | kontrola upevnění odběrných sloupků, dotažení upevňovacích šroubů - odstranění případných nedostatků, | 1 x ročně |  | • |  | •
5.5 | revize elektro | kontrola stavu a revizi elektroinstalací, kontrola čistoty uvnitř skříní odběrných sloupků a svorkovnic, odstranění nečistot a prachu, zamezení případnému vnikání hmyzu. |  |  | • |  | •
5.6 | demontáž modulů odběru pitné vody, zakrytování |  | k 31.10. | • |  | •
5.7 | zpětná montáž modulů pitné vody |  | k 1.4. | • |  | •
5.8 | dezinfekce | na začátku plavební sezńy | 1 x ročně |  | • |  | •
5.9 | oprava |  | dle potřeby | • |  |  | •
6 | Kamerový systém
6.1 | funkčnost |  | 1x týdně |  | • |  | •
6.2 | poškození | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
6.3 | revize |  |  |  | • |  | •
6.4 | oprava |  |  | • |  |  | •
7 | Plavební značení
7.1 | poškození | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
7.2 | viditelnost a čitelnost | vizuální kontrola | 1x týdně | • |  |  | •
7.3 | údržba porostů bránících viditelnosti | kontaktovat správce vodní cesty | dle potřeby | • |  | •
7.4 | oprava |  |  | • |  |  | •
8 | Ostatní
8.1 | odstranění plavenin a spláví zachycených na konstrukci přístaviště a přilehlém břehu | likvidace v souladu se zákonem o odpadech | 1x denně | • |  | •
8.2 | odstranění nepovolených reklam a polepů |  | 1x týdně | • |  | •
8.3 | úklid prostor přístaviště |  | 1x denně | • |  | •
8.4 | likvidace nashromážděného odpadu z odpadkových košů | likvidace v souladu se zákonem o odpadech | dle potřeby | • |  | •
8.5 | vedení provozního deníku |  |  | • |  | •
8.6 | vedení povodňového deníku |  |  | • |  | •
9 | Provozní kontrola *3)
9.1 | celkový stav konstrukce | provádí strojní specialista | 1x ročně |  | • |  | •
9.2 | deformace konstrukčních prvků | provádí strojní specialista | 1x ročně |  | • |  | •
9.3 | pevnost spojů | provádí strojní specialista | 1x ročně |  | • |  | •
9.4 | porušení svarů | provádí strojní specialista | 1x ročně |  | • |  | •
9.5 | stav protikorozní ochrany, nátěrů | provádí strojní specialista | 1x ročně |  | • |  | •
10 | Komplexní provozní prohlídka *4) | provádí odborná organizace, strojní specialista | 1x za 10let |  | • |  | •
11 | Doklady
11.1 | Osvědčení plavidla |  | 1x za 5let |  | • |  | •
11.2 | Povolení k umístění na vodní cestě | před uvedením do provozu |  |  | • |  | •
11.3 | revize UTZ | na silnoproudé rozvody | 1x za 5let |  | • |  | •
11.4 | pravidelná technická prohlídka |  | 1x za 5let |  | • |  | •
*1) | v případě povodně, případně při výskytu ledových jevů či v případě výskytu jiné mimořádné situace se četnost obchůzky (kontroly) upraví dle aktuální hydrometeorologické (nebo jiné krizové) situace
*2) | jedná se o kontrolu a drobnou údržbu kovových konstrukcí tzn. v případě jejich poškození nebo ztráty zajištění jejich opravy nebo náhrady za nové, dále o drobnou údržbu šroubových spojů tzn. dotažení povolených matek nebo v případě ztráty jejich náhrada.
*3) | Účelem této kontroly je kontrola stavu konstrukcí a zjištění vzniku případných provozních závad, které by mohly vést k poruchám. Četnost kontroly a její náplň je stanovena s ohledem na namáhání ocelových konstrukcí při povodních a chodu ledových jevů. Provozní kontrolu provede strojní specialista po odeznění extrémního jevu, tzn. po povodních nebo po zatížení ocelových konstrukcí ledovými jevy a soustředí se na zjištění deformace konstrukcí, uvolnění spojů a poškození ukotvení apod. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje vlastníka přístavu, který zajistí opravu u odborné organizace. Provádí: Strojní specialista Četnost: Podle provozních podmínek - 1x ročně případně po odeznění extrémního jevu (povodeň větší než Q10, výrazné ledové jevy) Náplň činnosti: - Kontrola celkového stavu konstrukce. - Konstrukce se kontroluje vizuálně, poklepem apod. - Kontroluje se, zda konstrukce jako celek nevykazuje deformace. - Kontrolují se spoje, zda nedošlo k uvolnění. - Kontrolují se svary, zda se neobjevují trhliny. - Kontroluje se stav protikorozních ochran.
*4) | Účelem této prohlídky je určení skutečného stavu konstrukcí po delším provozu a určení podmínek, za kterých mohou být konstrukce dále bezpečně provozovány. Podkladem pro komplexní provozní prohlídku jsou zápisy z provozních kontrol, které vyhodnotí odborná organizace (specialisté na prohlídky ocelových konstrukcí) a na základě výsledku provede komplexní provozní prohlídku se zaměřením na opakované poruchy. Provádí: Odborná organizace, strojní specialista, který prováděl provozní kontroly a předmětnou konstrukci provozně zná. Četnost: 1x za 10 let Náplň činnosti: Náplň činnosti je obdobná jako při provozní kontrole a případně rozšířená o skutečnosti (např. opakující se závady) zjištěné při vyhodnocení zápisů z provozních kontrol. V případě zjištění poruchy konstrukcí informuje provozovatel vlastníka ochranného stání, který zajistí opravu u odborné organizace.
Činnost prováděná v rámci povinností stanovených povodňovým plánem
|  | vodočet xxx 1. SPA - xxx m3/s (cm) - zastavení plavebního provozu 2. SPA - xxx m3/s (cm) - ??? 3. SPA - xxx m3/s (cm) - zaplavení přístupové komunikace |  | zajišťuje |  | opravu zajišťuje |  | technické prostředky | personální obsazení | technická způsobilost
číslo | činnost | poznámka | četnost | správce | vlastník | správce | vlastník
1. | kontinuální získávání informací o vývoji hydrometeorologické situace | Po dosažení 1.SPA . V případě potřeby se četnost zvýší. | 1x denně | •
2. | Aktualizace údajů v povodňovém plánu | personální obsazení povodňové čety, telefonní spojení | 1x za měsíc | • | •
3. | Vyhlášení při zvyšujících se vodních stavech a průtocích příslušný stav povodňové aktivity | Při dosažení příslušných limitů dle povodňového plánu | dle potřeby | •
4. | Vedení povodňového deníku | po vyhlášení 1.SPA | průběžně | •
5. | Kontrola stavu přístaviště před povodní | po vyhlášení 1.SPA | 1 x | • |  |  |  | 1 osoba
6. | Sklopení a zajištění výložníků | po vyhlášení 1.SPA | 1 x | • |  |  |  | 2 osoby, lano
7. | Uzamčení přístupu na přístaviště | po vyhlášení 1.SPA | 1 x | • |  |  |  | 1 osoba
8. | Vypnutí el. proudu | po vyhlášení 1.SPA | 1 x | • |  |  |  | 1 osoba
9. | Kontrola bezpečného ukotvení / odstranění plavidel | před zastavením plavby, v případě zjištění porušení pravidel bezpečného ukotvení informuje o této skutečnosti provozovatele plavidla a v případě jeho nedostupnosti může zajistit vymístění nebezpečně ukotveného plavidla do ochranného přístavu (na náklady vlastníka/provozovatele předmětného plavidla) | 1 x | • |  |  |  | 1 osoba
10. | Zajistění hlídkové činnosti prostřednictvím určeného pracovníka | Po vyhlášení 1 .SPA, zvýšení četnosti dle aktuálního stavu | 1x denně | • |  |  |  | 1 osoba
11. | Kontrola ústupové cesty z hlediska identifikace nebezpečné situace | Po vyhlášení 1 .SPA, zvýšení četnosti dle aktuálního stavu | 1x denně | • |  |  |  | 1 osoba
12. | Zajistění provedení zabezpečovacích prací při vzniku nebezpečné situace v areálu stání plavidel | hromadění spláví nebo ledových jevů apod., pohotovost nasazení do 2 hodin, pomocí dřevěných bidel s kovovými háky (minimálně 2 pracovníci z hlediska bezpečnosti práce tzn. je třeba minimálně dvě bidla s háky a jedno do rezervy) odstraňují spláví případně rozrušují ledové jevy na návodní straně mola a posunují je do prostoru mimo přístaviště. V této souvislosti je nutné upozornit na skutečnost, že v zimním období při pracích souvisejících s odstraňováním ledových jevů (námrazy, rozrušování ledové celiny apod.) je zakázáno vstupovat do míst, která vykazují známky zeslabení ledové celiny, obtížně identifikovatelných z hlediska nahromadění ledové tříště případně výskytu proparů a dalších vizuálně identifikovatelných nebezpečných míst. Pracovníci provádějící tyto práce musí být vybaveni plovacími vestami a záchranným 10 m lanem a práce provádět nejméně ve dvojici. | dle potřeby | • |  |  |  | 2 osoby, ruční nářadí (2 bidla s kovovým hákem, lano s hákem, kovové tyče na postrčení spláví pomocí páky od přístaviště apod.)
13. | zajištění činnosti v souladu s povodňovým plánem | operativně přizpůsobuje vývoji hydrometeorologické situace a povodňovému ohrožení | průběžně | • |  |  |  | 2 osoby
14. | v souladu s povodňovým plánem zajistění v případě prognózy na zaplavení přístupové cesty evakuaci objektu | Po vyhlášení 3.SPA s prognózou na zaplavení přístupové cesty k ochrannému stání | dle potřeby | • |  |  |  | 2 osoby
15. | pořizení v souladu s povodňovým plánem dokumentace o průběhu povodně | podklad pro sestavení zprávy o povodni, podklad pro pojišťovnu - řešení povodňových škod | průběžně | •
16. | Odvolání jednotlivých stupňů povodňové aktivity | V závislosti na podkročení limitů platných pro jednotlivé SPA | průběžně | •
17. | Informace vlastníku o provozním stavu po povodní | stručná informace o vizuálně identifikovaných poškozeních, vlivu na provozuschopnost, fotodokumentace, předaná elektronicky | po povodni | •
18. | kontrola výše nánosů na dně řeky | kontrola hloubky pomocí bidla podél hrany přístaviště, v případě zjištění snížené hloubky vlastník zajistí podrobnější měření z plavidla | po povodni | • |  |  | • | 2 osoby, bidlo
19. | vyklopení výložníků | v případě vyhovujících hloubek a vyloučení poškození bránícího bezpečnému provozu | po povodni | • |  |  |  | 2 osoby, lano
20. | zprovoznění přístaviště (odemčení přístupů, sejmutí informace o zastaveném provozu) | v případě vyhovujících hloubek, vyloučení poškození bránícího bezpečnému provozu a úspěšného vyklopení výložníků | po povodni | •
21. | zapnutí el. proudu | v případě nezaplavení elektrických rozvodů během povodně zapnutí současně se zprovozněním přístaviště, jinak vlastník zajistí mimořádnou revizi el. zařízení a zapnutí bude provedeno až po jejím úspěšném provedení | po povodni | • | •
22. | zpracování zprávy o povodni | včetně pořízené dokumentace | po povodni | •
23. | odstranění povodňových škod a následnou postupnou obnovu plného provozu ochranného stání | odstranění škod bránících provozu přístaviště a odstranění škod provozu nebránících | po povodni | • |  |  | •
24. | Provozní kontrola | v případně povodně větší než Q10 | po povodni | • |  |  | •